DB

西藏自治区地方标准

编  号：DBXX

备案号：Jxxxx-20xx

民用建筑工程碳排放量核算标准

Standard for Carbon Emission Accounting of Civil Building Projects

20**-**-**发布           20**-**-**实施

联合发布

西藏自治区住房和城乡建设厅

西藏自治区市场监督管理局

西藏自治区地方标准

民用建筑工程碳排放量核算标准

Standard for Carbon Emission Accounting of Civil Building Projects

编  号：DBxxxx

备案号：

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

批准部门：西藏自治区住房和城乡建设厅

西藏自治区市场监督管理局

施行日期：20**年*月*日

20**  西藏自治区

# 前  言

根据西藏自治区市场监督管理局《关于下达2025年第一批推荐性地方标准制（修）订计划项目的通知》要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 碳排放计算；5 碳排放核算；6 碳排放数据质量评定；7 碳排放报告。

本标准由西藏自治区住房和城乡建设委员会、西藏自治区市场监督管理局共同负责管理，由西藏自治区住房和城乡建设厅归口并组织实施，中国建筑科学研究院有限公司负责本标准技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至《民用建筑工程碳排放量核算标准》标准编制组（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013；电话：010-64518034；电子邮箱：ditan@cabrtech.com）。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：XX

本规程主要审查人员：XX

目  次

前  言	I

1  总  则	1

2  术  语	2

3  基本规定	2

4  碳排放计算	5

4.1  一般规定	5

4.2  建材生产阶段碳排放计算	7

4.3  施工阶段碳排放计算	9

4.4  运行阶段碳排放计算	13

4.5  拆除阶段碳排放计算	14

5  碳排放核算	16

5.1  一般规定	16

5.2  建材生产阶段碳排放核算	17

5.3  施工阶段碳排放核算	18

5.4  运行阶段碳排放核算	20

5.5  拆除阶段碳排放核算	21

6  碳排放数据质量评定	22

6.1  数据质量评价指标体系	22

6.2  计算数据质量评价方法	23

6.3  核算数据质量评价方法	27

6.4  碳排放数据质量等级划分	31

7  碳排放报告	34

7.1  报告规范要求	34

7.2  碳排放报告的利用	35

附录A  部分西藏自治区碳排放因子	36

附录B  碳排放核算报告模板	66

本规程用词说明	70

引用标准名录	71

- Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	2

4  Calculation of Carbon Emissions	5

4.1  General requirements	5

4.2  Carbon emissions calculation from materials	7

4.3  Construction carbon emissions calculation	9

4.4  Operational carbon emissions calculation	13

4.5  Carbon emissions calculation from demolition	15

5  carbon emission accounting	16

5.1  General requirements	16

5.2  Carbon emissions accounting from materials	17

5.3  Construction carbon emissions accounting	18

5.4  Operational carbon emissions accounting	20

5.5  Carbon emissions accounting from demolition	21

6  Carbon Emission Data Quality Assessment	22

6.1  Data Quality Evaluation Indicator System	22

6.2  Calculation Data Quality Evaluation Method	23

6.3  Accounting Data Quality Evaluation Method	27

6.4  Classification of Carbon Emission Data Quality Levels	31

7  Carbon Emission Report	34

7.1  Report Specifications	34

7.2  Utilization of Carbon Emission Reports	35

Appendix A  Partial Carbon Emission Factors for Tibet Autonomous Region	36

Appendix B  Template for Carbon Emission Accounting Report	66

Explanation of wording in this specification	70

List of quoted standards	71

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻国家碳达峰碳中和决策部署，推进西藏自治区城乡建设领域碳减排，规范民用建筑碳核算方法，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于西藏自治区城乡建设领域民用建筑建材生产及运输、施工、运行以及拆除阶段的碳排放核算。

1.0.3  西藏自治区城乡建设领域民用建筑碳排放核算除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和西藏自治区现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  碳排放计算 Carbon emission calculation

在建筑规划、设计阶段或施工前期尚未产生实际碳排放时，依据设计文件、工程量清单等资料，通过软件模拟等方法，对项目预期产生的碳排放量进行量化的过程。

2.0.2  碳排放核算 Carbon emission accounting

在建筑生命各阶段产生实际碳排放时，依据实际产生的碳排放活动数据，通过计量、监测与统计，对项目实际发生的碳排放量进行量化的过程。

2.0.3 碳抵消 carbon offset

通过购买或产生可再生能源、林业碳汇等项目的核证减排量，来部分或全部抵消自身活动产生的温室气体排放的行为。

2.0.4 碳普惠 carbon inclusive

对购买绿电、节能措施等小型、分散的低碳行为所产生的减排量进行量化、记录和交易应用的机制。

2.0.5 间歇测量法 intermittent measurement method

指在无法进行连续监测时，按照固定的时间间隔，对能源消耗量或物料用量进行周期性测量和记录的方法。

# 3  基本规定

3.0.1  【建筑工程碳排放核算的原则】建筑工程施工碳排放数据计算与核算核算应符合相关性、完整性、一致性、准确性、透明性要求。

【条文说明】“相关性、完整性、一致性、准确性、透明性”是国际上开展碳排放量化和报告的核心要求。与《城乡建设领域碳计量核算标准（征求意见稿）》和《建筑工程施工碳排放计算与计量标准（征求意见稿）》基本规定的要求相协调。

3.0.2  【碳排放核算的对象】本标准规定碳排放计算与核算对象为民用建筑。

3.0.3  【核算的气体种类】碳排放计算与核算的气体种类应包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O），以及经识别对项目碳排放核算结果有实质性贡献的其他温室气体。气体清单的确定应基于项目各阶段碳源流的系统识别。
【条文说明】对碳排放核算结果有实质性贡献的其他温室气体包括制冷剂逸散中的氢氟碳化物（HFCs）等。

3.0.4  【计算的方法】碳排放计算宜采用碳排放因子法，活动数据通过模拟计算、工程量清单、设计文件等获取。

3.0.5  【核算的方法】碳排放核算方法可采用实测法、物料平衡法或碳排放因子法，并符合下列规定：

1 现场计量条件允许时宜采用实测法；

2 能够计量获得投入产出量的宜采用物料平衡法；

3 采用排放因子法核算的，活动数据应通过测量获得。

3.0.6  【计算与核算的边界】建筑工程碳排放计算与核算可针对建筑全生命期进行，亦可针对建筑在建材生产阶段、建造阶段、运行阶段、拆除阶段中的某一个阶段进行。建筑工程碳排放计算与核算应确定时间边界与系统边界，包括：

1 明确建筑工程碳排放核算所处的阶段；

2 判断核算阶段所涉及的环节；

3 界定各环节的碳排放单元；

4 物理边界仅为单栋建筑或项目红线范围内建筑。

【条文说明】阶段指的是建材生产、施工、运行或拆除阶段。环节指的是在某一阶段中涉及的活动，例如在装配式构件生产中涉及的环节包括水泥砂浆搅拌、混凝土搅拌、钢筋切割与焊接、绑扎钢筋、浇灌混凝土、养护、吊装组装等环节。单元过程指的是在装配式构件生产的不同环节中涉及的不同碳排放源，如在钢筋切割与焊接中涉及的碳排放单元过程包括电能和切割过程中使用的二氧化碳保护气。

# 4  碳排放计算

## 4.1  一般规定

4.1.1  【阶段划分】建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算，也可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。

4.1.2  【碳排放量计算步骤】建筑工程碳排放应按下列步骤进行计算：

1 确定计算边界；

2 识别碳源流；

3 选择计算方法；

4 计算碳排放量；

4.1.3  【可再生能源的计算】通过光伏、光热等产生并使用的可再生能源，应单独计算出其替代常规能源减少的碳排放量。

4.1.4  【化石燃料碳排放因子的选取】化石燃料碳排放因子应依次按照以下顺序进行选择：

1 通过实测燃料含碳量和碳氧化率计算的碳排放因子；

2 基于供应商提供的含碳量和碳氧化率计算的碳排放因子；

3 标准规范中各类化石燃料碳排放因子默认值

4.1.5  【电力碳排放因子的选取】电力碳排放因子应依次按照以下顺序进行选择：

1 有明确证据的发电厂直送电力时，该发电厂的电力碳排放因子；

2 碳交易地区行政主管部门发布的省（市）级电力排放因子（3年内，应用于本地时）；

3 国家发布的区域性电网平均碳排放因子（3年内，应用于本地时）；

4 国家发布的最新全国电网平均排放因子。

【条文说明】西藏自治区的电力碳排放因子可参考0.0373kgCO2kWh。根据生态环境部发布的《2023年全国电力碳足迹因子计算说明》中给出的碳排放因子计算方法：CFP=Ei+E输配U用电量，西藏自治区2024年全区发电量为147.46亿千瓦时，其中水电发电量109.02亿千瓦时，光伏发电量31.12亿千瓦时，风电发电量4.36亿千瓦时，火电和地热合计发电量2.98亿千瓦时。地热发电主要来源于拉萨市当雄县羊易地热电站，年发电量约为1亿千瓦时。火电发电量主要来源于一些用于应急保障的燃油发电机。此外，存在少量用电从青海和四川输入区内供居民使用。水力发电、光伏发电、风力发电的碳排放因子取自生态环境部发布的《2024年全国电力碳足迹因子》中给出的数据，分别为0.0141kgCO2kWh、0.0520kgCO2kWh、0.0324kgCO2kWh。青海和四川的区域碳排放因子取自《2022年电力二氧化碳排放因子》，分别为0.1404kgCO2kWh和0.1567kgCO2kWh。根据世界核能协会（World Nuclear Association）对1997年以来23份相关的研究报告给出的油发电的排放强度中值为733克/千瓦时，文献《Systematic Review of Life Cycle Greenhouse Gas Emissions from Geothermal Electricity》给出的双循环系统的地热发电方式的碳排放因子为0.0113kgCO2kWh。

鉴于电力碳排放因子更新频繁，本标准所引用的0.0373 kg CO2e/kWh系依据2024年数据测算的参考值。在实际应用中，应以西藏自治区有关部门正式发布的省级或区域电力碳排放因子最新发布值为准。

4.1.6  【热力碳排放因子的选取】热力碳排放因子应依次按照以下顺序进行选择：

1 热源供给方提供的碳排放因子；

2 碳交易地区行政主管部门发布的省（市）级热力排放因子（3年内，应用于本地时）；

3 《工业其他行业企业—温室气体排放核算方法与报告指南》热力排放因子默认值。

【条文说明】据调研昌都市和日喀则市两个清洁能源集中供暖项目，两项目均采用“太阳能光热+电极锅炉”的供热形式，采暖季耗电量分别为3.18kWhm2∙a和3.7kWhm2∙a。“太阳能光热+电极锅炉”供热形式的碳排放因子可参考0.1285kgCO2m2∙a。该参考值是基于”太阳能光热+电极锅炉’系统在采暖季的总耗电量，乘以全国电网平均碳排放因子（0.5703 kg CO2/kWh）计算得出。若采用西藏自治区本地电力碳排放因子，该值应相应调整为0.1285×(0.0373/0.5703) ≈ 0.0084 kg CO2e/kWh。实际应用中优先采用项目所在地的电力碳排放因子。”

4.1.7  【建材碳排放因子的选取】建材碳排放因子应依次按照以下顺序进行选择：

1 基于实测计算得到的碳排放因子；

2 基于供应商提供数据计算的碳排放因子；

3 标准规范中各类建材产品碳排放因子默认值；

4 国际组织发布的标准、报告或其他文献中提供的碳排放因子。

【条文说明】西藏自治区使用的建材产品中砂石、水泥、商用混凝土、水泥砌块、部分大理石板材为区内生产使用，其他种类建材均从区外采购。本标准中提供了调研后计算的西藏自治区内水泥碳排放因子，其他建材可参考各标准中碳排放因子，已在本标准的附录中列出。

## 4.2  建材生产阶段碳排放计算

4.2.1  【数据收集】生产建材的材料、能源等消耗量应通过查询图纸、采购清单等相关技术资料确定。

4.2.2  【计算内容】建材生产阶段的碳排放应包括下列内容：

1 建材生产涉及原材料的开采、生产过程的碳排放；

2 建材生产涉及原材料运输过程的碳排放；

3 建材生产过程中产生的直接碳排放和间接碳排放。

4.2.3  【建材运输碳排放计算公式】建材的原材料运输环节碳排放应按下列公式计算与核算：

Cys=i=1nNiDiTi

式中：Cys——建材的原材料运输碳排放（kg CO2e）；

Ni——第i种原材料的运输量（t）；

Di ——第i种原材料的运输距离（km）；

Ti ——第i种运输方式下，单位质量运输距离的碳排放因子（kg CO2e /t·km）。

4.2.4  【建材生产碳排放计算公式】生产建材产品的碳排放按照下列公式进行计算：

CCP=i=1nMi×Fi+j=1mwj×EFi

式中：CCP——建材产品碳排放（kg CO2e）；

Mi——第i种原材料的消耗量；

Fi——第i种主要建材的碳排放因子（kg CO2e /单位原材料数量）。

wj——第j种能源消耗量；

EFi——第j种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh或kg）。

4.2.5  【建材生产阶段碳排放计算公式】建材生产环节的碳排放按照下列公式进行计算：

Csc=i=1nMi×Fi

式中：CSC——建材生产阶段碳排放（kg CO2e）；

Mi——第i种主要建材的消耗量；

Fi——第i种主要建材的碳排放因子（kg CO2e /单位建材数量）。

## 4.3  施工阶段碳排放计算

4.3.1  【计算的范围】施工阶段的碳排放应包括以下内容：

1 建材运输过程产生的碳排放；

2 各分部分项工程施工产生的碳排放；

3 各项措施项目实施过程中产生的碳排放。

4.3.2  【计算的边界】施工阶段的碳排放计算时间边界应从项目开工起至项目竣工验收止。

4.3.3  【计算的内容】施工活动碳排放的计算应包括以下内容：

1 现场的工程机械、小型机具、周转运输车辆、施工临时设施、生产加工设备等使用过程中能源消耗产生的碳排放；

2 施工现场使用的燃料气体；

3 施工焊接过程中无组织逸散的二氧化碳保护气；

4 建材运输、建筑垃圾外运的碳排放；

5 办公区、生活区能源消耗（含临时建筑施工和拆除）产生的碳排放；

6 施工现场因空调设备无组织逸散产生的温室气体；

7 施工现场使用的和施工业务有关的车辆燃油产生的碳排放；

8 建筑垃圾现场回收利用的碳排放减量；

【条文说明】本条内容参考《建筑工程施工碳排放计算与计量标准（征求意见稿）》中4.2.2条款。生产加工设备包括用于现场搅拌混凝土和砂浆、现场制作构件和部品的设备。施工现场使用的燃料气体包括切割工艺使用的燃料气体、生活区食堂使用的燃料气，如乙炔、丙烷、丙烯、天然气等。

4.3.3 施工期间利用可再生能源替代常规能源所产生的碳减排量，应按下列公式计算：
Cre=i=1nEFi×Ere,i  
式中：
Cre——可再生能源替代产生的碳减排量，kgCO2e；
Ere,i  ——第i种可再生能源替代常规能源的实物量，单位；
EFi——第i种被替代的常规能源的碳排放因子（kgCO2e/单位）。

4.3.3  【“游牧式工厂”的计算内容】采用“游牧式工厂”建造房屋时的碳排放计算应包括以下内容：

1 运输工厂所需的设施设备到现场产生的二氧化碳排放；

2 工厂建设前对场地进行硬化、搭建临时厂房、铺设轨道等环节使用能源产生的二氧化碳排放；

3 钢模台、龙门吊、蒸汽罩棚等设备安装及调试过程使用能源产生的碳排放；

4 工厂内与周转运输车辆使用过程中能源消耗产生的碳排放。

5 工厂建成后，生产预制构件使用能源产生的碳排放。

4.3.4  【主材选取原则】计算主要建筑材料的运输碳排放，选取材料总重量应不低于建筑中所消耗建材总重量95%。

【条文说明】主材选取原则与GB/T 51366《建筑碳排放计算标准》和《建筑工程施工碳排放计算与计量标准（征求意见稿）》等标准中对于主要建材的比例要求保持一致。建筑中所消耗建材总重量是指构成建筑物实体的主要建筑材料，如钢材、水泥、砂石、砖瓦、木材等的总重量，不包括施工用水、临时设施材料、包装材料等。核算时应以工程量清单中的主要材料用量为准。

4.3.5  【数据收集】施工阶段的活动数据应主要依据施工图纸、工程量清单、相关施工定额、施工组织文件等获取。相关数据获取可参考下列要求：

1 建材消耗量活动数据按照工程量清单中列出的各项建材消耗量进行计算；

2 预拌混凝土、预拌砂浆等湿作业材料的运输距离的计算应符合下列要求：

- 项目所在地50km范围内无供应源时，宜根据实际调研确定；

- 项目所在地500km范围内无供应源时，应根据主要供应源的实际运输距离确定。当无法获取实际数据时，可按湿作业材料40km和其他建材500km的运输距离默认值估算，并在报告中予以说明；

3 不同机械的台班使用数据通过工程量清单中的施工机械台班表求得，当工程量清单尚未编制或不可获取时，机械台班的使用数据估算可执行工程所在地的地方定额或现行的国家定额；

4 措施项目的活动数据参照工程量清单或相关定额，施工临时设施消耗的能源数量根据施工企业编制的临时设施布置方案和工期计算确定；

5 施工降排水的活动数据根据项目降排水专项方案计算确定。

【条文说明】西藏自治区拉萨等较建设项目较多的地区周边均设有商混站，对于较为偏远的建设项目一般在项目现场设置混凝土搅拌站。考虑到运输时长对预拌混凝土、预拌砂浆的影响，运输距离参照与GB/T 51366《建筑碳排放计算标准》和《建筑工程施工碳排放计算与计量》标准中的规定。

4.3.6  【计算公式】施工阶段碳排放计算应按照下列公式计算：

Csg=i=1nCjx,i+CCS

式中：Csg——施工活动产生的碳排放量（kgCO2e）；

Cjx——施工活动某分部分项工程机械台班使用产生的碳排放量（kgCO2e）；

Ccs——施工活动措施项目产生的碳排放量（kgCO2e）；

i——第i种分部分项工程。

4.3.7  【计算公式】分部分项工程机械台班碳排放量应按下列公式计算：

Cjx=i=1nEjx,i×EFi

Ejx,i=i=1nQjx,n×Fjx,n

Fjx,n=j=1mTn,j×Rj+Ejj,n

式中：Cjx——分部分项工程机械台班碳排放量（kgCO2e）；

Ejx,i——分部分项工程施工中第i种能源消耗总量（kWh或kg）；

EFi——第i种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh或kg）；

Qjx,n——第n个项目的工程量；

Fjx,n——第n个项目的能耗系数（kWh或kg/工程量计量单位）；

n——分部分项工程中项目序号；

Tn,j——第n个项目单位工程量第j种施工机械台班消耗量（台班）；

Rj——第n个项目第j种施工机械单位台班的能源消耗量（kWh或kg/台班）；

Ejj,n——第n个项目中，小型施工机具不列入机械台班消耗量，其消耗的能源列入材料的部分能源消耗量（kWh或kg）；

j——施工机械的序号。

4.3.8  【计算公式】措施项目错采用的机械能耗碳排放应按照下列公式计算：

Ccs=i=1mEcs,i×EFi

Ecs,i=i=1mQcs,m×Fcs,m

Fcs,m=j=1mTm,j×Rj+Ejj,m

式中：Ccs——措施项目机械台班碳排放量（kgCO2e）；

Ecs,i——措施项目中第i种能源消耗总量（kWh或kg）；

EFi——第i种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh 或kg）；

Qcs,m——措施项目中第m个项目的工程量；

Fcs,m——措施项目中第m个项目的能耗系数（kWh或L/工程量计量单位）；

m——措施项目序号；

Tm,j——第m个项目单位工程量第 j 种施工机械台班消耗量（台班）；

Rj——第m个项目第j种施工机械单位台班的能源消耗量（kWh或kg/台班）；

Ejj,m——第m个项目中，小型施工机具不列入机械台班消耗量，其消耗的 能源列入材料的部分能源用量（kWh或kg）；

j——施工机械的序号。

## 4.4  运行阶段碳排放计算

4.4.1  【计算范围】建筑运行阶段碳排放计算应仅包括支撑建筑自身功能和正常运行的碳排放，不包含给电动汽车充电、特殊用能设备等能耗产生的碳排放。

【条文说明】建筑运行阶段碳排放计算的范围宜参考《建筑运行阶段碳排放计量技术规范》中第4.3条款。

4.4.2  【计算边界】运行阶段碳排放计算应按建筑使用权或所有权划分边界，优先采用建筑使用权计算边界。

4.4.3  【数据收集】应依据能耗模拟结果获取运行阶段的活动数据，模拟计算时采用的冷热源、相关用能设备的性能参数应与设计文件一致。

4.4.4  【计算公式】建筑运行阶段的碳排放量按照下列公式计算：
CXY=i=1nEiFi

Ei=j=1nEi,j−ERi,j

式中：CXY——建筑运行阶段碳排放量kgCO2e；

Ei——建筑运行阶段第i类能源消耗（kWh或kg等，单位与碳排放因子对应即可）；

Fi——第i类能源的碳排放因子（kgCO2kWh或kgCO2kg），

ERi,j——第j类系统消耗由可再生能源系统提供的第i类能源量。

## 4.5  拆除阶段碳排放计算

4.5.1  【计算内容】应针对建筑的拆除、建筑垃圾的运输过程的碳排放量进行计算。

【条文说明】西藏地区仍主要以新建建筑为主，较少涉及拆除改建，拆除的建筑垃圾仍主要以传统的处理形式为主，因此，本标准编制不考虑建筑垃圾就地消化，用于再生骨料、景观等情况。

4.5.2  【数据收集】建筑物爆破拆除、静力破损拆除及机械整体性拆除的能源用量应根据拆除专项方案确定。建筑物拆除后的垃圾外运产生的运输距离按现场到垃圾处理厂的距离确定。

4.5.3  【计算公式】建筑拆除阶段的碳排放量按照下列公式计算：

CCC=i=1nEiFi

式中：CCC——建筑拆除阶段碳排放量kgCO2e；

Ei——建筑拆除阶段第i类能源消耗（kWh或kg等，单位与碳排放因子对应即可）；

Fi——第i类能源的碳排放因子（kgCO2kWh或kgCO2kg）。

4.5.4  【计算公式】建筑垃圾运输的碳排放量按照下列公式计算：

Cys=i=1nNiDiTi

式中：Cys——建筑垃圾运输产生的碳排放（kg CO2e）；

Ni——第i种建筑垃圾的运输量（t）；

Di ——第i种建筑垃圾的运输距离（km）；

Ti ——第i种运输方式下，单位质量运输距离的碳排放因子（kg CO2e /t·km）。

# 5  碳排放核算

## 5.1  一般规定

5.1.1  【碳排放量核算步骤】建筑工程碳排放应按下列步骤进行核算：

1 确定核算边界；

2 识别碳源流；

3 选择核算方法；

4 收集数据；

5 核算碳排放量；

6 评定碳排放数据质量。

5.1.2  【数据收集的要求】碳排放核算的数据收集应符合下列要求：

1 当活动数据具备自动监测条件时，宜采用连续监测系统对数据进行在线连续监测，连续监测系统的监测点位、方法、质控要求等应符合计量相关规定；

2 当活动数据不具备连续监测条件时，可采用间歇测量法进行测量，并应选取合理的时间间隔并对测量结果及时、完整、准确地记录；

3 当活动数据无法通过仪表监测的方式获取时，可通过查询相关技术资料、消耗量账单、缴费清单、财务报表等资料采集。

【条文说明】间歇测量法的测量间隔根据碳排放源的波动程度合理确定，波动较大的源缩短测量间隔。

5.1.3  【计量器具要求】碳排放核算的计量器具应符合下列要求：

1 相关计量器具的配备和管理应符合GB 17167、JJF1356、JJF 2309的相关规定；

2 定期对器具进行校准、调整，当器具不满足监测要求时，应采取必要的调整措施，确保数据处理过程的准确可靠；

3 建立计量器具信息台账，保留计量器具的安装更换记录、检定/校准记录等材料。

5.1.4  【管理制度】应建立相应的数据收集、统计与上报系统或制度，上报数据应能追溯至计量测试记录。

5.1.5  【碳排放计量人员】从事碳排放计量工作的人员应经培训后掌握相关的专业知识，具备独立开展碳排放计量与核算的工作能力。对于需要开展碳核证的工作人员，应满足以下要求：

1 碳排放计量管理人员、操作人员和计量器具维修人员，应通过培训考核，持证上岗。

2 碳排放计量器具的检定、校准人员应具有相应的资质。

【条文说明】《JJF 2309-2025 重点排放单位碳计量审查规范》规定碳计量人员应持有的证书包括碳排放管理员证书、注册计量师资格证书等。

5.1.6  【碳排放因子】碳排放因子的选取应参考4.1.4-4.1.7条文规定。

## 5.2  建材生产阶段碳排放核算

5.2.1  【数据收集】建材生产阶段活动数据应按照原材料的实际采购量或出库领用量，生产过程中实际的能源消耗量进行核算。原材料运输活动数据按照实际原材料实际运输距离进行核算。

5.2.2  【核算内容】建材生产阶段的碳排放核算内容应与4.2.2保持一致。

5.2.3  【活动数据获取】建材生产阶段的活动数据应依据以下内容获取：

1 建材生产时，实际的材料消耗量应从建材生产完成后的材料决算清单中获取；

2 建材生产时，生产设备消耗的能源量应来源于水、电、气等计量表的实际计量数据。

5.2.4  【活动数据获取】原材料运输环节的活动数据应按下列方法的先后顺序获取数据：

1 通过电子地图获取建材工厂到施工现场的距离；

2 监测建材运输过程中实际耗油量；

5.2.5  【核算公式】参考4.2.3和4.2.5条文中的计算公式。

## 5.3  施工阶段碳排放核算

5.3.1  【核算范围】施工阶段的碳排放核算内容应与4.3.1条文保持一致。

5.3.2  【核算数据要求】建筑施工阶段的活动数据按照实际的能源消耗量和其他温室气体逸散量进行核算。

5.3.3  【核算数据要求】核算施工碳排放活动数据时，应在施工红线范围内划分施工区、办公区、生活区，分别核算碳排放数据。

5.3.4  【活动数据获取】施工碳排放的活动数据获取应根据碳排放源类型按照下列方式分别获取：

1 针对施工过程中各类机械、设备、运输工具等消耗燃油、燃气、燃煤产生直接排放的排放源，应使用台账或结算票据获取能源消耗量；

2 针对外购电力、天然气、热力产生的碳排放的排放源，应从电、气、热的自动监测系统上获取能源消耗量，若不具备自动检测系统的，可通过结算票据获取能源消耗量；

3 针对施工过程中化学反应产生的温室气体排放量和用作保护气、设备充注剂等温室气体逸散的排放源，通过统计消耗量或充注量进行核算。

5.3.5  【核算公式】施工阶段碳排放核算应按照下列公式：

Csg=Cbs+Cyq+Chj+Ckt

式中：Csg—施工阶段的碳排放核算量（kgCO2e）；

Cbs—施工区、办公区、生活区碳排放核算量（kgCO2e）；

Cyq—焊接、切割工艺的碳排放核算量（kgCO2e）；

Chj—二氧化碳气体保护焊碳排放核算量（kgCO2e）；

Ckt——空调器制冷剂逸散碳排放当量（kgCO2e）。

5.3.6  【核算公式】施工过程中施工区、办公区、生活区消耗能源产生的碳排放量按照下式核算：

Cbs=i=1nEbs,i×EFi

式中：Cbs—施工区、办公区、生活区碳排放核算量（kgCO2e）；

Ebs,i—施工区、办公区、生活区第i种能源消耗总量（kWh或kg或m3或GJ）。

EFi—第i种能源的碳排放因子（kgCO2e/kWh或kg或m3或GJ）。

【条文说明】施工区碳排放核算包括施工现场各类机械、设备以及商务车辆的能源消耗。

5.3.7  【计算公式】建筑工程施工时采用的气体焊接、切割工艺，产生的碳排放按下列公式核算：

Cyq=i=1nCyq,i×a

式中：Cyq—焊接、切割工艺的碳排放核算量（kgCO2e）；

Cyq,i—第i个钢瓶的燃料气充装量（kg）；

a—每kg燃料气气体燃烧时的碳排放量（kg）。

【条文说明】常见燃料气碳排放量可参考以下数据：乙炔(3.38 kg CO2/kg)，丙烷(3.00 kg CO2/kg)，液化石油气(3.10 kg CO2/kg)，天然气(2.75 kg CO2/m³)。

5.3.8  【计算公式】建筑工程施工中采用二氧化碳气体保护焊焊接工艺的，产生的碳排放按下列公式计算：

Chj=i=1nMCO2,i×ρ

式中：Chj—二氧化碳气体保护焊碳排放核算量（kgCO2e）；

MCO2,i—次采购或使用的二氧化碳气体质量，可通过称重或采购单据获取（kg）；

ρ—气体纯度修正系数，取99.5%或实测值。

5.3.9  【计算公式】办公区、生活区使用空调器，制冷剂逸散会造成温室气体效应，产生的碳排放当量按下列公式核算：

Ckt=HFCs×b

式中：Ckt—空调器制冷剂逸散碳排放当量（kgCO2e）；

HFCs—制冷剂泄漏量（kg）；

b—100年周期制冷剂的GWP潜值（IPCC第5次报告数据）。

【条文说明】常见制冷剂GWP值（IPCC AR5）可参考如下数据：R410A (2088)，R134a (1430)，R22 (1760)，R32 (677)，R290 (3.3) 。

## 5.4  运行阶段碳排放核算

5.4.1  【核算范围】建筑运行阶段的碳排放核算内容应参考4.4.1条文规定，核算边界应参考4.4.2条文规定。

5.4.2  【活动数据来源】建筑运行阶段的活动数据按照实际的能源消耗量和其他温室气体逸散量进行核算。

5.4.3  【活动数据获取】建筑运行碳排放的活动数据获取应根据碳排放源类型按照下列方式分别获取：

1 针对建筑运行过程中各类用能系统消耗燃油、燃气、燃煤产生直接排放的排放源，应根据台账或结算票据获取能源消耗量；

2 针对外购电力、天然气、热力产生的间接碳排放的排放源，应从电、气、热的自动监测系统上获取能源消耗量，若不具备自动检测系统的，可通过结算票据获取能源消耗量；

3 针对运行过程中化学反应产生的温室气体排放量和用作保护气、设备充注剂等温室气体逸散的排放源，通过统计消耗量和充注量进行测算。

## 5.5  拆除阶段碳排放核算

5.5.1  【核算内容】拆除阶段的碳排放核算内容应参考4.5.1条文规定。

5.5.2  【活动数据来源】建筑拆除阶段的碳排放量应根据拆除建筑实际消耗的能源量和运输建筑垃圾时的实际运输距离进行核算。

5.5.3  【活动数据获取】建筑拆除阶段碳排放的活动数据获取应根据碳排放源类型按照下列方式分别获取：

1 建筑垃圾的种类和数量可根据垃圾处理厂的接收记录获取活动数据。

2 建筑垃圾的运输产生的碳排放可参考4.2.3条文要求获取活动数据。

5.5.4  【核算公式】采用4.5.3条文中的计算公式。

# 6  碳排放数据质量评定

## 6.1  数据质量评价指标体系

6.1.1  【碳排放计算数据质量评价维度】碳排放计算数据质量应从数据来源、数据完整性2个维度进行评价。

【条文说明】碳排放计算数据从数据来源的可靠性对数据质量进行评价，如在施工阶段碳排放计算时，从工程量清单中获取的不同机械的台班使用数据应比从现行的地方定额或国家定额中获取更加符合施工项目的实际情况，因此采用工程量清单计算得到的施工阶段碳排放数据质量比采用定额计算得到的碳排放数据质量更高。

6.1.2  【碳排放计算数据质量评价指标】碳排放计算数据质量评价指标如下表所示：

表6.1.2 碳排放计算数据质量评价指标表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | 0.5 | 碳排放因子数据来源 | 0.5 |
|  |  | 活动数据来源 | 0.5 |
| 数据完整性 | 0.5 | 时间完整性 | 0.33 |
|  |  | 地理范围完整性 | 0.33 |
|  |  | 碳排放源完整性 | 0.34 |

6.1.3  【碳排放核算数据质量评价维度】碳排放核算数据质量应从数据来源、数据完整性、数据准确性、数据时效性、可验证性5个维度进行评价。

【条文说明】数据来源从数据来源的可靠性对数据质量进行评价。数据完整性从碳排放源覆盖是否全面的角度对数据质量进行评价。数据准确性通过计算不确定度来对数据质量进行评价。数据时效性通过对进行碳排放核算时计算数据的实际使用时段和应使用时段之间的时间间隔，评价数据的时效性。可验证性通过对需要验证信息中实际上记录的有效验证材料的情况进行评价，来评价数据的可验证性。

6.1.4  【碳排放核算数据质量评价指标】碳排放核算数据质量评价指标如下表所示：

表6.1.4 碳排放核算数据质量评价指标表

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据来源 | 0.2 | 碳排放因子数据来源 | 0.5 |
|  |  | 活动数据来源 | 0.5 |
| 数据完整性 | 0.2 | 时间完整性 | 0.33 |
|  |  | 地理范围完整性 | 0.33 |
|  |  | 碳排放源完整性 | 0.34 |
| 准确性 | 0.2 | 不确定度 | / |
| 数据时效性 | 0.2 | 碳排放因子时效性 | 0.5 |
|  |  | 活动数据时效性 | 0.5 |
| 可验证性 | 0.2 | 可验证指数 | / |

【条文说明】《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》GBT24067-2024的第6.3.5.3取舍准则规定了“在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于1%的环节，但舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的5%”，在评价“数据完整性-碳排放源完整性”时可参考该条规定。

## 6.2  计算数据质量评价方法

6.2.1  【碳排放因子来源评价方法】碳排放因子数据来源按照下列方式打分：

1 实测碳排放因子数据，100分

2 地方发布碳排放因子，80分

3 国家发布的碳排放因子，60分

4 研究机构发表的检测数据，40分

5 专家判断和IPCC省缺值，20分

【条文说明】当使用的碳排放因子涉及多种来源时，将不同来源碳排放因子计算得到的碳排放所占比例作为得分的权重进行总得分计算。

6.2.2  【活动数据来源评价方法】活动数据来源按照下列方式打分：

1 建材生产阶段的采购清单，施工阶段的工程图纸、工程量清单，运行阶段的建筑能耗模拟数据；拆除阶段的专项方案，100分；

2 建材生产阶段的设计图纸，施工阶段的工程消耗量定额，运行阶段的建筑能耗负荷计算数据；拆除阶段的工程消耗量定额，60分；

3 经验估计数据，20分。

【条文说明】当使用的活动涉及多种来源时，将不同来源活动数据计算得到的碳排放所占比例作为得分的权重进行总得分计算。

6.2.3  【完整指数评价方法】完整性指数从时间完整性、地理范围完整性、碳排放源完整性三个方面进行评价。

完整性指数=η1×时间完整性+η2×地理范围完整性+η3×碳排放源完整性

1 时间完整性通过计算实际采集数据的时间覆盖区间占应采集数据的时间覆盖区间的占比来评价数据的时间覆盖范围。

时间完整性=实际采集数据的时间覆盖区间/应采集数据的时间覆盖区间

打分标准如下：

①应采集数据的时间区间被采集完成（占比100%），100分；

②大部分应采集数据的时间区间采集完成（占比80%），80分；

③部分应采集数据的时间区间采集完成（占比60%），60分；

④小部分应采集数据的时间区间采集完成（占比40%），40分；

⑤应采集数据的时间区间没有采集完成（占比20%），20分。

2 地理范围完整性通过计算实际采集数据的地理覆盖面积占应采集数据的地理覆盖面积的占比来评价数据的地理覆盖范围。

地理范围完整性=实际采集数据的地理覆盖面积/应采集数据的地理覆盖面积

打分标准如下：

①应采集数据的地理面积全部采集完成（占比100%），100分；

②大部分应采集数据的地理面积采集完成（占比80%），80分；

③部分应采集数据的地理面积采集完成（占比60%），60分；

④小部分应采集数据的地理面积采集完成（占比40%），40分；

⑤应采集数据的地理面积没有被采集完成（占比20%），20分。

3 碳排放源完整性通过计算实际采集数据所针对的技术数量占应采集数据所针对的技术数量占比来评价技术覆盖范围。

碳排放源完整性=实际采集数据所针对的技术数量/应采集数据所针对的技术数量

打分标准如下：

①应采集数据所针对的技术数量全部采集完成（占比100%），100分；

②大部分应采集数据所针对的技术数量采集完成（占比80%），80分；

③部分应采集数据所针对的技术数量采集完成（占比60%），60分；

④小部分应采集数据所针对的技术数量采集完成（占比40%），40分；

⑤应采集数据所针对的技术数量没有采集完成（占比20%），20分。

【条文说明】时间完整性评价时，建材生产阶段以完成生产同一批次的建材为应采集数据的时间覆盖区间；施工、拆除阶段应根据施工方案等材料确定应采集数据的时间覆盖区间；运行阶段的碳排放计算应根据需要模拟的时间跨度确定应采集数据的时间覆盖区间。

地理完整性应用于区域建筑的碳排放数据质量评价时，用于表示对数据统计的全面程度。应用于碳排放计算数据质量评价时，分为以下几种情况：①施工/拆除阶段：以红线范围内的面积为实际采集数据的地理覆盖面积，实际采集红线范围内的办公区、生活区、施工区面积为实际采集数据的地理覆盖面积。②运行阶段：单体建筑、园区建筑以确定的边界范围内的建筑面积为应采集数据的地理覆盖范围，实际采集的数据所覆盖的建筑面积为实际采集数据的地理覆盖面积。在核算建筑运行碳排放时，应以建筑的所有权人进行核算。③建材生产阶段；按照生产区和办公区进行划分，以建材生产厂内的办公区和生产区所有面积之和为应采集数据的地理覆盖范围，以实际采集的数据所覆盖的范围为实际采集数据覆盖的地理面积。④在涉及建材或建筑垃圾运输时，不使用本指标。

碳排放源完整性应统计建筑施工项目中的所有碳排放源数量，如：施工项目中梳理得到所有碳排放源对应技术包括挖机、桩机、发电机等5种技术，每种技术涉及3台设备，则一共有15个碳排放源。但其中挖机-1号、桩机-2号缺少能源消耗量的数据，则实际可采集到的数据数量为13个。针对单体建筑或区域建筑时从能源种类的角度进行统计。

## 6.3  核算数据质量评价方法

6.3.1  【碳排放因子来源评价方法】碳排放因子数据来源按照下列方式打分：

1 实测碳排放因子数据，100分

2 地方发布碳排放因子，80分

3 国家发布的碳排放因子，60分

4 研究机构发表的检测数据，40分

5 专家判断和IPCC省缺值，20分

6.3.2  【活动数据来源评价方法】活动数据来源按照下列方式打分：

1 实测活动数据，100分

2 采购清单、交易清单统计数据，80分

3 建筑能耗模拟数据，60分

4 不同气候区、不同建筑类型能耗统计数据，或研究机构发布的报告或学术文献资料披露数据，20分

5 估计数据，0分

6.3.3  【完整指数评价方法】完整性指数从时间完整性、地理范围完整性、碳排放源完整性三个方面进行评价。

完整性指数=η1×时间完整性+η2×地理范围完整性+η3×碳排放源完整性

1 时间完整性通过计算实际采集数据的时间覆盖区间占应采集数据的时间覆盖区间的占比来评价数据的时间覆盖范围。

时间完整性=实际采集数据的时间覆盖区间/应采集数据的时间覆盖区间

打分标准如下：

①应采集数据的时间区间被采集完成（占比100%），100分；

②大部分应采集数据的时间区间采集完成（占比80%），80分；

③部分应采集数据的时间区间采集完成（占比60%），60分；

④小部分应采集数据的时间区间采集完成（占比40%），40分；

⑤应采集数据的时间区间没有采集完成（占比20%），20分；

2 地理范围完整性通过计算实际采集数据的地理覆盖面积占应采集数据的地理覆盖面积的占比来评价数据的地理覆盖范围。

地理范围完整性=实际采集数据的地理覆盖面积/应采集数据的地理覆盖面积

打分标准如下：

①应采集数据的地理面积全部采集完成（占比100%），100分；

②大部分应采集数据的地理面积采集完成（占比80%），80分；

③部分应采集数据的地理面积采集完成（占比60%），60分；

④小部分应采集数据的地理面积采集完成（占比40%），40分；

⑤应采集数据的地理面积没有被采集完成（占比20%），20分。

3 碳排放源完整性通过计算实际采集数据所针对的技术数量占应采集数据所针对的技术数量占比来评价技术覆盖范围。

碳排放源完整性=实际采集数据所针对的技术数量/应采集数据所针对的技术数量

打分标准如下：

①应采集数据所针对的技术数量全部采集完成（占比100%），100分；

②大部分应采集数据所针对的技术数量采集完成（占比80%），80分；

③部分应采集数据所针对的技术数量采集完成（占比60%），60分；

④小部分应采集数据所针对的技术数量采集完成（占比40%），40分；

⑤应采集数据所针对的技术数量没有采集完成（占比20%），20分。

【条文说明】时间完整性评价对于连续型的数据量，如电能、天然气的监测数据，应采用按照连续时间的表达方式，如应采集数据的时间覆盖范围为12个月、30天、24小时的表达方式来表达。如：某项目核算碳排放时，其中应统计的电能的时间跨度为12个月，实际收集相关数据仅为10个月，则12个月为应采集数据的时间覆盖区间，10个月为实际采集数据的时间覆盖区间。对于离散型的数据量，如柴油加油量、乙炔气罐、二氧化碳保护气罐等，以应留存或记录的加油或购买次数为“应采集数据的时间覆盖范围”，以实际留存加油或购买次数为“实际采集数据的时间覆盖范围”。如：某施工项目核算碳排放时，施工现场共购买柴油10次，但仅有8次数据留存记录，缺少两次，则“应采集数据的次数”为10，“实际采集数据的次数”为8。本项评价指标应根据不同数据类型，依次列出数据采集情况。

关于地理范围完整性和碳排放源完整性的要求可参考6.2.3条文说明。

6.3.4  【不确定度评价方法】不确定度分别按照数据的不确定度和合并数据的不确定度分别进行评价。碳排放因子、活动数据的不确定度评价如下：

1 采用现场持续测量的数据，0%，100分

2 权威数据库或定期测量的数据，2.5%，80分

3 文献资料里不定期更新的数据，5%，60分

4 根据文献、推论估算的数据，10%，40分

5 无根据的主观估算的数据，20%，20分

碳排放量数据的不确定度按照下式进行计算：

uT=uT燃2+uT过程2+uT电2+uT热2

式中：

u(T)——建筑总碳排放量的合成标准不确定度；

u(T燃)——化石燃料燃烧碳排放量的标准不确定度；

u(T过程)——过程排放量的标准不确定度；

u(T电)——净购入电力碳排放量的标准不确定度；

u(T热)——净购入热力碳排放量的标准不确定度。

根据以下评分方式确定不确定度的得分：

1 uT=0%，100分

2 0＜uT≤2.5%，80分

3 2.5%＜uT≤5%，60分

4 2.5%＜uT≤10%，40分

5 10%＜uT≤20%，20分

6.3.5  【时效性评价方法】碳排放因子和活动数据的时效性评价按照以下方式进行评价：

1 时间间隔小于3年，且仍处于数据所代表的适用时间范围/技术范围，100分

2 时间间隔小于3年，且很大程度上处于数据所代表的适用时间范围/技术范围，80分

3 时间间隔在3到5年之间，技术具有一定程度的改变，但整体没有本质上变化，60分

4 时间间隔在5到10年之间，40分

5 所用数据所代表的时间不详或时间间隔大于10年，20分

6.3.6  【可验证指数评价方法】可验证指数大的评价方法如下：

1 用能单位基础信息，包括用户客户名称、用户地址、客户号、表号等内容，每项基础信息分值3分，加至满分为止，总分10分；

2 用能单位电力、燃气、燃煤等采购用户编号，每个编号得分5分，加至满分为止，总分15分；

3 用能单位计量器具台账信息、安装更换记录、检定/校准记录，每项记录分值2分，加至满分为止，总分30分；

4 用能单位主要用能设备台账信息，每台主要用能设备台账信息得分4分，加至满分为止，总分20分。

5 随机抽查用能单位相关采集点月初、月末数据凭证（自动采集点为表读数照片、人工采集为结算清单、分析化验单、盘点记录、生产月报等凭证），每1个采集点有上传评证得5分，加至满分为止，总分25分。

## 6.4  碳排放数据质量等级划分

6.4.1  【计算公式】碳排放数据质量评价按照下式计算总得分：

Q=φi∙Qi

Qi=φj∙Qj

式中：Q——碳排放数据质量总得分；

Qi——第i个一级指标的得分；

φi——第i个一级指标的权重；

φj——第j个二级指标的权重；

Qj——第j个二级指标的得分。

补充一级指标的权重和计算公式。

6.4.2  【等级划分】各一级指标得分及对应的碳排放数据质量如下表6.4.2所示：

表6.4.2 碳排放数据质量评价结果表

| 一级指标分值 | 质量等级 |
| --- | --- |
| ≥90 | 优秀 |
| 70~90 | 良好 |
| 50~70 | 一般 |
| 30~50 | 较差 |
| <30 | 差 |

6.4.3 【数据质量应用】碳排放数据质量评定结果可依据质量等级分别用于以下场景：

1. 内部管理（得分≥50）：可用于企业内部碳排放趋势分析、初步减排潜力识别。

2. 对外声明与报告（得分≥70）：可用于编制企业ESG报告、社会责任报告、工程项目示范文件等非强制性公开声明。

3. 政策合规与交易（得分≥90）：可用于向政府主管部门报送碳排放数据、申请绿色金融产品、参与碳普惠或碳交易试点等具有较高数据质量要求的场景。

4. 数据不得用于（得分<50）：数据质量较差，不宜用于任何形式的对外正式报告或管理决策，应重新进行核算或补充数据。”

# 7  碳排放报告

## 7.1  报告规范要求

7.1.1  【编制原则】碳排放核算报告中应明确报告主体和编制单位，并应对核算的相关性、完整性、一致性、准确性、透明性和不存在重复核算等要求负责。

7.1.2  【报告主要内容】建筑工程碳排放报告应包括下列内容：

1 建筑基本参数，包括建筑面积、功能等；

2 报告的编制单位、编制时间、编制目标及联系人信息等；

3 计算/核算参照的标准；

4 计算/核算建筑/项目的碳排放清单；

5 单元过程碳排放量的计算/核算过程；

6 排放源：名称、活动数据、获取方法、证明材料；

7 碳排放因子的获取方法，以及相关证明材料；

8 碳排放数据质量评定等级

7.1.3  【碳排放清单】建材生产阶段的碳排放清单应包括下列内容：

1 原材料开采、运输的碳排放量；

2 建材生产的碳排放量；

3 可再生能源的碳抵消量；

4 其他抵消碳排放的措施，包括购买绿电、绿证等。

7.1.3  【碳排放清单】建筑施工阶段的碳排放清单应包括下列内容：

1 建筑工程生产区施工活动碳排放量；

2 建筑工程办公区、生活区碳排放；

3 可再生能源的碳抵消量；

4 其他抵消碳排放的措施，包括购买绿电、绿证等。

7.1.4  【碳排放清单】建筑运行阶段的碳排放清单应包括下列内容：

1 建筑运行消耗能源产生碳排放量；

2 可再生能源的碳抵消量；

3 其他抵消碳排放的措施，包括购买绿电、绿证等。

7.1.5  【碳排放清单】建筑拆除阶段的碳排放清单应包括下列内容：

1 建筑拆除时消耗能源的碳排放量

2 建筑垃圾运输的碳排放量

3 可再生能源的碳抵消量

4 其他抵消碳排放的措施，包括购买绿电、绿证等。

7.1.6  碳排放核算报告中的碳排放量清单应包括各项排放源对应的温室气体排放数据、采用方式、不确定度和证明材料等。

7.1.7  【报告模板】碳排放报告可参考附录B中模板。

## 7.2  碳排放报告的利用

7.2.1  【报告对内用途】碳排放报告可作为企业或项目内部的重要沟通文件，用于系统评估和分析企业自身的碳排放水平，为制定减排策略和优化管理决策提供数据支撑。

7.2.2  【报告对外用途】碳排放报告编制后，也可以以下形式对外发布和应用：

1 企业年报或工程项目示范文件；

2 ESG报告或其他类型的可持续发展报告；

3 碳普惠、碳交易或其他金融属性产品的数据证明。

附录A  部分西藏自治区碳排放因子

附录A-1 主要能源碳排放因子

| 分类 | 燃料类型 | 单位热值CO2排放因子 (tCO2/TJ) | 能源折标准煤参考系数 （kgce/kg）a | 单位燃料（实物量）CO2排放因子 (kgCO2/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体燃料 | 无烟煤 | 94.44 | 1.0919 | 3.02 |
|  | 烟煤 | 89.00 | 1.0577 | 2.76 |
|  | 褐煤 | 98.56 | 0.7370 | 2.13 |
|  | 炼焦煤 | 91.27 | 1.0577 | 2.83 |
|  | 型煤 | 110.88 | 0.8189 | 2.66 |
|  | 焦炭 | 100.60 | 0.9714 | 2.86 |
|  | 其他焦化产品 | 100.60 | 1.1540 | 3.40 |
| 液体燃料 | 原油 | 72.23 | 1.4286 | 3.02 |
|  | 燃料油 | 75.82 | 1.4286 | 3.17 |
|  | 汽油 | 67.91 | 1.4714 | 2.93 |
|  | 柴油 | 72.59 | 1.4571 | 3.10 |
|  | 喷气煤油 | 70.07 | 1.4714 | 3.02 |
|  | 一般煤油 | 70.43 | 1.4714 | 3.04 |
|  | NGL天然气凝液 | 61.81 | 1.7572 | 3.18 |
|  | LPG液化石油气 | 61.81 | 1.7143 | 3.11 |
|  | 炼厂干气 | 65.40 | 1.5714 | 3.01 |
|  | 石脑油 | 71.87 | 1.5000 | 3.16 |
|  | 沥青 | 79.05 | 1.3100 | 3.03 |
|  | 润滑油 | 71.87 | 1.4143 | 2.98 |
|  | 石油焦 | 98.82 | 1.0500 | 3.04 |
|  | 石化原料油 | 71.87 | 1.3300 | 2.80 |
|  | 其他油品 | 71.87 | 1.3300 | 2.80 |
| 气体燃料 | 天然气 | 55.54 | 1.3300 kgce/m3 | 2.16 kgCO2/ m3 |
| 间接燃料 | 电力 |  |  |  |

a能源折标准煤参考系数数据来源于《中国能源统计年鉴》，当得不到按实测的热值计算的能源折标准煤系数时，可采用该参考系数。

b根据GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》的规定，将低位发热量等于29307.6千焦（kJ）[7000千卡(kcal)]的燃料，称为1千克标准煤（1kgce）。

c天然气和电力单位热值CO2排放因子将根据实测值确定。

附录A-2 建材生产碳排放因子

下表是在现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T51366附录D的表D.0.1基础上，增加了再生混凝土和再生钢材的碳排放因子。普通硅酸盐水泥的碳排放因子根据对西藏地区的水泥厂进行实际调研和碳排放核算获取。主要建材生产过程的碳排放因子可按照下表取值。

| 建筑材料类别 |  | 建筑材料碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 普通硅酸盐水泥 |  | 742.7kg CO2e/t*** |
| C30混凝土 |  | 295kg CO2e/m3 |
| C30再生混凝土 |  | 241kg CO2e/m3* |
| C35再生混凝土 |  | 254kg CO2e/m3 |
| C40再生混凝土 |  | 271kg CO2e/m3 |
| C50混凝土 |  | 385kg CO2e/ m3 |
| C50再生混凝土 |  | 276kg CO2e/m3 |
| 石灰（市场平均） |  | 1190kg CO2e/t |
| 消石灰（熟石灰、氢氧化钙） |  | 747kg CO2e/t |
| 天然石膏 |  | 32.8kg CO2e/t |
| 砂（f=1.6～3.0） |  | 2.51kg CO2e/t |
| 碎石（d=10～30mm） |  | 2.18kg CO2e/t |
| 页岩石 |  | 5.08kg CO2e/t |
| 黏土 |  | 2.69kg CO2eq/t |
| 混凝土砖（240mm×115mm×90mm） |  | 336kg CO2e/m3 |
| 蒸压粉煤灰（240mm×115mm×53mm） |  | 341kg CO2e/ m3 |
| 烧结粉煤灰实心砖（240mm×115mm×53mm，掺入量为50%） |  | 134kg CO2e/ m3 |
| 页岩实心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 292kg CO2e/ m3 |
| 页岩空心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 204kg CO2e/ m3 |
| 黏土空心砖（240mm×115mm×53mm） |  | 250kg CO2e/ m3 |
| 煤矸石实心砖（240mm×115mm×53mm，90%掺入量） |  | 22.8kg CO2e/ m3 |
| 煤矸石空心砖（240mm×115mm×53mm，90%掺入量） |  | 16.0kg CO2e/ m3 |
| 炼钢生铁 |  | 1700kg CO2e/t |
| 铸造生铁 |  | 2280kg CO2e/t |
| 炼钢用铁合金（市场平均） |  | 9530kg CO2e/ t |
| 转炉碳钢 |  | 1990kg CO2e/t |
| 电炉碳钢（100%废钢再生利用） |  | 840kg CO2e/t** |
| 普通碳钢（市场平均） |  | 2050kg CO2e/ t |
| 热轧碳钢小型型钢 |  | 2310kg CO2e/t |
| 热轧碳钢中型型钢 |  | 2365kg CO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯 管坯) |  | 2340kg CO2e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(重轨 普通型钢) |  | 2380kg CO2e/t |
| 热轧碳钢中厚板 |  | 2400kg CO2e/t |
| 热轧碳钢H钢 |  | 2350kg CO2e/t |
| 热轧碳钢宽带钢 |  | 2310kg CO2e/t |
| 热轧碳钢钢筋 |  | 2340kg CO2e/t |
| 热轧碳钢高线材 |  | 2375kg CO2e/t |
| 热轧碳钢棒材 |  | 2340kg CO2e/t |
| 螺旋埋弧焊管 |  | 2530kg CO2e/t |
| 大口径埋弧焊直缝钢管 |  | 2340kg CO2e/t |
| 焊接直缝钢管 |  | 2530kg CO2e/t |
| 热轧碳钢无缝钢管 |  | 3150kg CO2e/t |
| 冷轧冷拔碳钢无缝钢管 |  | 3680kg CO2e/t |
| 碳钢热镀锌板卷 |  | 3110kg CO2e/t |
| 碳钢电镀锌板卷 |  | 3020kg CO2e/t |
| 碳钢电镀锡板卷 |  | 2870kg CO2e/t |
| 酸洗板卷 |  | 1730kg CO2e/t |
| 冷轧碳钢板卷 |  | 2530kg CO2e/t |
| 冷硬碳钢板卷 |  | 2410kg CO2e/t |
| 平板玻璃 |  | 1130kg CO2e/t |
| 电解铝（全国平均电网电力） |  | 20300kg CO2e/t |
| 铝板带 |  | 28500kg CO2e/t |
| 断桥铝合金窗 | 100%原生铝型材 | 254kg CO2e/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 194kg CO2e/m2 |
| 铝木复合窗 | 100%原生铝型材 | 147kg CO2e/m2 |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 122.5kg CO2e/m2 |
| 铝塑共挤窗 |  | 129.5kg CO2e/m2 |
| 塑钢窗 |  | 121kg CO2e/m2 |
| 无规共聚聚丙烯管PPR管 |  | 3.72kg CO2e/kg |
| 聚乙烯管PE管 |  | 3.60kg CO2e/kg |
| 硬聚氯乙烯管PVC-U管 |  | 7.93kg CO2e/kg |
| 聚苯乙烯泡沫板 |  | 5020kg CO2e/t |
| 岩棉板 |  | 1980kg CO2e/t |
| 硬泡聚氨酯板 |  | 5220kg CO2e/t |
| 铝塑复合板 |  | 8.06kg CO2e/m2 |
| 铜塑复合板 |  | 37.1kg CO2e/m2 |
| 铜单板 |  | 218kg CO2e/m2 |
| 普通聚苯乙烯 |  | 4620kg CO2e/t |
| 线性低密度聚乙烯 |  | 1990kg CO2e/t |
| 高密度聚乙烯 |  | 2620kg CO2e/t |
| 低密度聚乙烯 |  | 2810kg CO2e/t |
| 聚氯乙烯（市场平均） |  | 7300kg CO2e/t |
| 自来水 |  | 0.168 kg CO2e/t |

注：*再生混凝土碳排放因子数据来源于文献[肖建庄，等，2023]，研究中再生骨料对天然粗骨料的替代率为100%。实际应用中，应根据再生骨料的实际替代率对碳排放因子进行线性插值修正．

**再生钢材碳排放因子数据参考宝山钢铁股份有限公司提供的再生钢（线材）EPD报告。

***普通硅酸盐水泥的计算西藏一共9家水泥厂，其中山南华新的804.4，其他的水泥厂水平基本持平，取值735，所以（735*8+804.4）/9=742.7。

附录A-3 常用施工机械台班碳排放因子

|  | 机械名称 | 性能规格 |  |  |  |  | 能源类型 | 能源用量（电：kW•h / 油：kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 土 石 方 及 筑 路 机 械 | 履带式推土机 | 功率 （kW） | 50 |  |  |  | 柴油 | 35.60 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 43.30 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 柴油 | 56.50 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 59.01 |
|  |  |  | 105 |  |  |  | 柴油 | 60.80 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 64.70 |
|  |  |  | 135 |  |  |  | 柴油 | 66.80 |
|  |  |  | 165 |  |  |  | 柴油 | 83.50 |
|  |  |  | 240 |  |  |  | 柴油 | 121.50 |
|  |  |  | 320 |  |  |  | 柴油 | 162.00 |
|  | 湿地推土机 |  | 105 |  |  |  | 柴油 | 60.80 |
|  |  |  | 135 |  |  |  | 柴油 | 66.80 |
|  |  |  | 165 |  |  |  | 柴油 | 83.50 |
|  | 履带式松土机 | 松土深度（mm） | 500 |  |  |  | 柴油 | 39.21 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 柴油 | 53.34 |
|  | 履带式除根机 | 清除宽度 (mm) | 1500 |  |  |  | 柴油 | 55.21 |
|  | 履带式除荆机 |  | 4000 |  |  |  | 柴油 | 43.24 |
|  | 履带式单斗液压挖掘机 | 斗容量 （m³） | 0.6 |  |  |  | 柴油 | 33.68 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 柴油 | 50.23 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 柴油 | 63.00 |
|  |  |  | 1.25 |  |  |  | 柴油 | 78.24 |
|  |  |  | 1.6 |  |  |  | 柴油 | 81.37 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 柴油 | 83.12 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 柴油 | 85.29 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 96.44 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 柴油 | 99.34 |
|  | 轮胎式装载机 |  | 0.5 |  |  |  | 柴油 | 46.71 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 柴油 | 52.73 |
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 柴油 | 58.75 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 柴油 | 65.22 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 75.11 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 柴油 | 83.44 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  | 柴油 | 92.55 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 112.41 |
|  | 钢轮内燃压路机 | 工作质量 （t） | 6 |  |  |  | 柴油 | 12.20 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 19.79 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 32.09 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 42.95 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 柴油 | 80.37 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 92.47 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 99.36 |
|  | 电动夯实机 | 夯击能量 （min） | 250 |  |  |  | 电 | 16.60 |
|  | 强夯机械 | 夯击能量 （kNm） | 1200 |  |  |  | 柴油 | 32.75 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 42.76 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 柴油 | 55.27 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 柴油 | 68.22 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 柴油 | 81.44 |
|  | 锚杆钻孔机 | 锚杆直径 （mm） | 25 |  |  |  | 柴油 | 58.00 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 柴油 | 69.72 |
| 2. 桩 工 机 械 | 履带式柴油打桩机 | 冲击质量 （t） | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 44.37 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  | 柴油 | 47.94 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 53.93 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 柴油 | 57.40 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 59.14 |
|  | 轨道式柴油打桩机 |  | 0.6 |  |  |  | 柴油 | 7.00 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 柴油 | 9.00 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  | 柴油 | 28.80 |
|  |  |  | 1.8 |  |  |  | 柴油 | 33.40 |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  | 柴油 | 46.50 |
|  |  |  | 3.5 |  |  |  | 柴油 | 56.90 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 柴油 | 61.70 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 66.87 |
|  |  |  | 7 |  |  |  | 柴油 | 71.42 |
|  | 步履式电动打桩机 | 功 率 （kW） | 45 |  |  |  | 电 | 309.50 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 电 | 336.87 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 电 | 343.86 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 电 | 368.25 |
|  | 振动沉拔桩机 | 激振力 （kN） | 300 |  |  |  | 柴油 | 17.43 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | 柴油 | 24.90 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 柴油 | 31.13 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 柴油 | 37.35 |
|  | 静力压桩机 | 压力 （kN） | 900 |  |  |  | 电 | 91.81 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 电 | 123.25 |
|  |  |  | 1600 |  |  |  | 电 | 133.36 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 77.76 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 柴油 | 85.25 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 柴油 | 96.25 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 柴油 | 102.25 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  | 柴油 | 109.25 |
|  |  |  | 8000 |  |  |  | 柴油 | 113.20 |
|  |  |  | 10000 |  |  |  | 柴油 | 125.70 |
|  | 汽车式钻机 | 孔径 （mm） | 400 |  |  |  | 汽油 | 47.40 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 柴油 | 48.80 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 76.00 |
|  | 回旋钻机 |  | 500 |  |  |  | 电 | 123.48 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 142.25 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 163.72 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 190.72 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 电 | 223.19 |
|  |  |  | 2500 |  |  |  | 电 | 254.26 |
|  | 螺旋钻机 |  | 400 |  |  |  | 电 | 123.48 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 电 | 181.27 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 203.65 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 电 | 242.00 |
|  | 冲击成孔钻机 |  | 700 |  |  |  | 电 | 32.46 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 40.00 |
|  | 履带式旋挖钻机 |  | 800 |  |  |  | 柴油 | 142.32 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 柴油 | 146.56 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 柴油 | 153.24 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 柴油 | 164.32 |
|  |  |  | 1800 |  |  |  | 柴油 | 168.35 |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 柴油 | 172.32 |
|  | 电动灌浆机 | / | / |  |  |  | 电 | 16.20 |
| 3. 起 重 机 械 | 履带式起重机 | 提升质量 （t） | 5 |  |  |  | 柴油 | 18.42 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 25.00 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 32.25 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 37.04 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 42.76 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 柴油 | 52.76 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 63.54 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 88.11 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 101.42 |
|  |  |  | 70 |  |  |  | 柴油 | 112.68 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 柴油 | 113.18 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 114.18 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 115.20 |
|  |  |  | 140 |  |  |  | 柴油 | 117.60 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 125.67 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 柴油 | 152.92 |
|  |  |  | 250 |  |  |  | 柴油 | 170.36 |
|  |  |  | 300 |  |  |  | 柴油 | 176.40 |
|  | 轮胎式起重机 |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 32.01 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 36.24 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 41.51 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 46.26 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 62.76 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 64.76 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 68.37 |
|  | 汽车式起重机 |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 28.43 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 29.42 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 30.55 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 35.85 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 38.41 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 柴油 | 40.73 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 柴油 | 42.14 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 柴油 | 44.00 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 48.52 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 51.92 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 56.42 |
|  |  |  | 70 |  |  |  | 柴油 | 59.96 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 柴油 | 62.49 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 柴油 | 64.38 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 67.46 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 75.47 |
|  |  |  | 110 |  |  |  | 柴油 | 79.04 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 81.40 |
|  |  |  | 125 |  |  |  | 柴油 | 97.21 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 101.00 |
|  |  |  | 160 |  |  |  | 柴油 | 109.21 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 柴油 | 113.24 |
|  | 叉式起重机 |  | 3 |  |  |  | 汽油 | 26.46 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 27.34 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 柴油 | 28.80 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 31.30 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 35.42 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 38.37 |
|  | 自升式塔式起重机 | 起重力矩 （kNm） | 400 |  |  |  | 电 | 164.31 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 电 | 166.29 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 169.16 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 170.02 |
|  |  |  | 1250 |  |  |  | 电 | 185.78 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 198.25 |
|  |  |  | 2500 |  |  |  | 电 | 266.04 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 电 | 295.60 |
|  |  |  | 4500 |  |  |  | 电 | 309.60 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 电 | 319.70 |
|  | 门式起重机 | 提升质量 （t） | 5 |  |  |  | 电 | 52.85 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 电 | 88.29 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 207.10 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 231.70 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 电 | 315.50 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 340.00 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 电 | 368.20 |
| 4. 水 平 运 输 机 械 | 载重汽车 | 装载质量 （t） | 2 |  |  |  | 汽油 | 18.90 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 汽油 | 23.77 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 汽油 | 25.48 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 柴油 | 32.19 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 柴油 | 33.24 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 35.49 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 40.03 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 46.27 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 56.74 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 柴油 | 60.23 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 65.56 |
|  | 自卸汽车 |  | 2 |  |  |  | 汽油 | 17.27 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 汽油 | 29.72 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 汽油 | 31.34 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 汽油 | 34.26 |
|  |  |  | 8 |  |  |  | 柴油 | 40.93 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 柴油 | 43.19 |
|  |  |  | 12 |  |  |  | 柴油 | 46.59 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 柴油 | 52.93 |
|  |  |  | 18 |  |  |  | 柴油 | 57.27 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 60.40 |
|  | 平板拖车组 |  | 8 |  |  |  | 汽油 | 32.10 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 汽油 | 40.32 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 汽油 | 44.59 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 45.39 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 柴油 | 52.37 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 57.37 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 柴油 | 62.38 |
|  |  |  | 60 |  |  |  | 柴油 | 69.66 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 柴油 | 89.50 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 105.90 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 143.50 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 163.50 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 柴油 | 182.14 |
|  | 机动翻斗车 |  | 1 |  |  |  | 柴油 | 6.03 |
|  |  |  | 1.5 |  |  |  | 柴油 | 9.77 |
|  | 洒水车 | 罐容量 （L） | 3000 |  |  |  | 汽油 | 29.96 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 汽油 | 30.21 |
|  |  |  | 6000 |  |  |  | 汽油 | 32.96 |
|  |  |  | 8000 |  |  |  | 汽油 | 33.21 |
|  | 泥浆罐车 |  | 5000 |  |  |  | 汽油 | 31.57 |
| 5. 垂 直 运 输 机 械 | 电动单筒快速卷扬机 | 牵 引 力 （kN） | 5 |  |  |  | 电 | 14.70 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 电 | 32.90 |
|  |  |  | 15 |  |  |  | 电 | 49.30 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 67.10 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 74.21 |
|  | 电动双筒快速卷扬机 |  | 10 |  |  |  | 电 | 85.50 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 99.00 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 126.00 |
|  | 电动单筒慢速卷扬机 |  | 10 |  |  |  | 电 | 28.76 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 31.50 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 33.60 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 63.00 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 73.00 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 电 | 167.60 |
|  |  |  | 300 |  |  |  | 电 | 284.20 |
|  | 电动双筒慢速卷扬机 |  | 30 |  |  |  | 电 | 35.20 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 51.20 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 70.40 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 72.40 |
|  | 卷扬机带40m塔 |  | 50 |  |  |  | 电 | 33.60 |
|  | 单笼施工电梯 | 提 升 质 量 （t） | 1 | 提 升 高 度 （m） |  | 75 | 电 | 42.32 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 电 | 45.66 |
|  |  |  |  |  |  | 130 | 电 | 59.36 |
|  | 双笼施工电梯 |  | 2 |  |  | 50 | 电 | 44.20 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 电 | 81.86 |
|  |  |  |  |  |  | 130 | 电 | 101.42 |
|  |  |  |  |  |  | 200 | 电 | 159.94 |
|  |  |  |  |  |  | 300 | 电 | 172.43 |
|  | 电动吊篮 |  | 0.5 |  |  |  | 电 | 18.40 |
|  |  |  | 0.63 |  |  |  | 电 | 20.11 |
|  |  |  | 0.8 |  |  |  | 电 | 23.22 |
|  | 电动葫芦（单速） |  | 2 |  |  |  | 电 | 18.90 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 电 | 18.90 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 电 | 19.80 |
|  | 电动葫芦（双速） |  | 10 |  |  |  | 电 | 52.85 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 101.70 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 144.57 |
|  | 皮带运输机 | 带长 × 带宽 （m） | 10×0.5 |  |  |  | 电 | 18.50 |
|  |  |  | 15×0.5 |  |  |  | 电 | 20.58 |
|  |  |  | 20×0.5 |  |  |  | 电 | 26.53 |
|  |  |  | 30×0.5 |  |  |  | 电 | 33.91 |
|  | 平台作业升降车 | 提 升 高 度 （m） | 9 |  |  |  | 柴油 | 28.11 |
|  |  |  | 16 |  |  |  | 柴油 | 34.23 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 柴油 | 48.25 |
|  |  |  | 22 |  |  |  | 柴油 | 52.36 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 柴油 | 60.42 |
|  | 汽车式高空作业车 |  | 18 |  |  |  | 汽油 | 18.20 |
|  |  |  | 21 |  |  |  | 汽油 | 20.40 |
|  | 升板设备 | 提升 质量 （t） | 60 |  |  |  | 电 | 24.96 |
| 6. 混 凝 土 及 砂 浆 机 械 | 涡浆式混凝土搅拌机 | 出料容量 （L） | 250 |  |  |  | 电 | 34.10 |
|  |  |  | 350 |  |  |  | 电 | 76.80 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 107.71 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 176.95 |
|  | 双锥反转出料混凝土搅拌机 |  | 200 |  |  |  | 电 | 23.30 |
|  |  |  | 350 |  |  |  | 电 | 43.52 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 55.04 |
|  |  |  | 750 |  |  |  | 电 | 80.64 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 82.46 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 85.34 |
|  | 混凝土输送泵车 | 输送量 （m³/h） | 20 |  |  |  | 柴油 | 43.78 |
|  |  |  | 45 |  |  |  | 柴油 | 72.93 |
|  |  |  | 70 |  |  |  | 柴油 | 76.27 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 柴油 | 83.87 |
|  |  |  | 85 |  |  |  | 柴油 | 91.20 |
|  |  |  | 90 |  |  |  | 柴油 | 94.08 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 柴油 | 98.04 |
|  |  |  | 120 |  |  |  | 柴油 | 101.44 |
|  |  |  | 140 |  |  |  | 柴油 | 110.32 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 柴油 | 116.40 |
|  |  |  | 170 |  |  |  | 柴油 | 120.80 |
|  | 混凝土湿喷机 | 生产率 （m³/h） | 5 |  |  |  | 电 | 15.40 |
|  | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量 （L） | 200 |  |  |  | 电 | 8.61 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | 电 | 15.17 |
|  | 干混砂浆罐式搅拌机 | 公称储量 （L） | 20000 |  |  |  | 电 | 28.51 |
|  | 挤压式灰浆输送泵 | 输送量 （m³/h） | 3 |  |  |  | 电 | 23.70 |
|  |  |  | 4 |  |  |  | 电 | 29.64 |
|  |  |  | 5 |  |  |  | 电 | 35.58 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 电 | 37.42 |
|  | 偏心式振动筛 | 生产率 （m³/h） | 16 |  |  |  | 电 | 28.60 |
|  | 混凝土抹平机 | 功率 （kW） | 5.5 |  |  |  | 电 | 23.14 |
| 7. 加 工 机 械 | 钢筋调直机 | 直径 （mm） | 14 |  |  |  | 电 | 11.90 |
|  | 钢筋切断机 |  | 40 |  |  |  | 电 | 32.10 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 38.21 |
|  | 钢筋弯曲机 |  | 40 |  |  |  | 电 | 12.80 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 14.61 |
|  | 预应力钢筋拉伸机 | 拉伸力 （kN） | 600 |  |  |  | 电 | 15.27 |
|  |  |  | 650 |  |  |  | 电 | 17.25 |
|  |  |  | 850 |  |  |  | 电 | 26.14 |
|  |  |  | 900 |  |  |  | 电 | 29.16 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 32.00 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  | 电 | 38.98 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  | 电 | 42.42 |
|  |  |  | 2500 |  |  |  | 电 | 45.37 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 电 | 73.91 |
|  |  |  | 4000 |  |  |  | 电 | 82.42 |
|  |  |  | 5000 |  |  |  | 电 | 110.87 |
|  | 木工圆锯机 | 直径 （mm） | 500 |  |  |  | 电 | 24.00 |
|  |  |  | 600 |  |  |  | 电 | 33.20 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 74.00 |
|  | 木工平刨床 | 刨削宽度 （mm） | 300 |  |  |  | 电 | 8.60 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 12.90 |
|  | 木工单面压刨床 |  | 600 |  |  |  | 电 | 28.60 |
|  | 木工双面压刨床 |  | 600 |  |  |  | 电 | 44.00 |
|  | 木工三面压刨床 |  | 400 |  |  |  | 电 | 52.40 |
|  | 木工四面压刨床 |  | 300 |  |  |  | 电 | 66.00 |
|  | 木工开榫机 | 榫头长度 （mm） | 160 |  |  |  | 电 | 27.00 |
|  | 木工打眼机 | 榫槽宽度 （mm） | 16 |  |  |  | 电 | 4.70 |
|  | 普通车床 | 工件直径× 工件长度 | 400×1000 |  |  |  | 电 | 13.45 |
|  |  |  | 400×2000 |  |  |  | 电 | 22.77 |
|  |  |  | 630×1400 |  |  |  | 电 | 26.18 |
|  |  |  | 630×2000 |  |  |  | 电 | 30.17 |
|  |  |  | 660×2000 |  |  |  | 电 | 59.84 |
|  | 摇臂钻床 | 钻孔直径 （mm） | 25 |  |  |  | 电 | 4.67 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 9.87 |
|  |  |  | 63 |  |  |  | 电 | 17.07 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 19.21 |
|  | 锥形螺纹车丝机 | 直径（mm） | 45 |  |  |  | 电 | 9.24 |
|  | 螺栓套丝机 |  | 39 |  |  |  | 电 | 25.00 |
|  | 板料校平机 | 厚度×宽度 （mm） | 10×2000 |  |  |  | 电 | 78.40 |
|  |  |  | 16×2000 |  |  |  | 电 | 120.60 |
|  |  |  | 16×2500 |  |  |  | 电 | 129.40 |
|  | 刨边机 | 加工长度 （mm） | 9000 |  |  |  | 电 | 75.90 |
|  |  |  | 12000 |  |  |  | 电 | 75.90 |
|  | 半自动切割机 | 厚度（mm） | 100 |  |  |  | 电 | 98.00 |
|  | 自动仿形切割机 |  | 60 |  |  |  | 电 | 59.35 |
|  | 管子切断机 | 管径(mm) | 60 |  |  |  | 电 | 4.8 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 12.90 |
|  |  |  | 250 |  |  |  | 电 | 22.50 |
|  |  |  | 325 |  |  |  | 电 | 32.11 |
|  | 管子切断套丝机 |  | 159 |  |  |  | 电 | 13.36 |
|  | 型钢剪断机 | 剪断宽度(mm） | 500 |  |  |  | 电 | 53.20 |
|  | 型钢矫正机 | 厚度×宽度 （mm） | 60×800 |  |  |  | 电 | 64.20 |
|  | 型钢组立机 |  | 60×800 |  |  |  | 电 | 68.40 |
|  | 电动弯管机 | 管径(mm) | 50 |  |  |  | 电 | 20.14 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 22.34 |
|  |  |  | 108 |  |  |  | 电 | 32.10 |
|  | 液压弯管机 |  | 60 |  |  |  | 电 | 27.00 |
|  | 空气锤 | 锤体质量 （kg） | 75 |  |  |  | 电 | 24.20 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 54.70 |
|  |  |  | 400 |  |  |  | 电 | 128.80 |
|  |  |  | 750 |  |  |  | 电 | 136.20 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 144.70 |
|  | 摩擦压力机 | 压力（kN） | 1600 |  |  |  | 电 | 41.80 |
|  |  |  | 3000 |  |  |  | 电 | 96.50 |
|  | 开式可倾压力机 |  | 630 |  |  |  | 电 | 12.80 |
|  |  |  | 800 |  |  |  | 电 | 24.80 |
|  |  |  | 1250 |  |  |  | 电 | 35.00 |
|  | 钢筋挤压连接机 | 直径（mm） | 40 |  |  |  | 电 | 15.24 |
|  | 电动修钎机 | / | / |  |  |  | 电 | 100.80 |
|  | 岩石切割机 | 功率 （kW） | 3 |  |  |  | 电 | 11.28 |
|  | 平面水磨石机 |  | 3 |  |  |  | 电 | 14.00 |
|  | 立面水磨石机 |  | 1.1 |  |  |  | 电 | 9.00 |
|  | 喷砂除锈机 | 能力（m³/min） | 3 |  |  |  | 电 | 28.41 |
|  | 抛丸除锈机 | 直径（mm） | 219 |  |  |  | 电 | 34.26 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 38.74 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  | 电 | 42.37 |
| 8. 泵 类 机 械 | 内燃单级离心清水泵 | 出口直径 （mm） | 50 |  |  |  | 汽油 | 3.36 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 汽油 | 6.72 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 汽油 | 8.96 |
|  |  |  | 200 |  |  |  | 汽油 | 11.2 |
|  |  |  | 250 |  |  |  | 汽油 | 12.32 |
|  | 电动多级离心清水泵 |  | 50 |  |  |  | 电 | 46.00 |
|  |  |  | 100 |  | 扬程（m） | 120以下 | 电 | 180.40 |
|  |  |  |  |  |  | 120以上 | 电 | 260.90 |
|  |  |  | 150 |  |  | 180以下 | 电 | 302.60 |
|  |  |  |  |  |  | 180以上 | 电 | 312.76 |
|  |  |  | 200 |  |  | 280以下 | 电 | 354.78 |
|  |  |  |  |  |  | 280以上 | 电 | 384.63 |
|  | 泥浆泵 |  | 50 |  |  |  | 电 | 40.90 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 234.60 |
|  | 潜水泵 |  | 50 |  |  |  | 电 | 20.00 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 25.00 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 50.00 |
|  | 高压油泵 | 压力（MPa） | 50 |  |  |  | 电 | 133.72 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 213.95 |
| 9. 焊 接 机 械 | 交流弧焊机 | 容量（kVA） | 21 |  |  |  | 电 | 60.27 |
|  |  |  | 32 |  |  |  | 电 | 96.53 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 电 | 132.23 |
|  |  |  | 42 |  |  |  | 电 | 142.30 |
|  |  |  | 50 |  |  |  | 电 | 156.45 |
|  |  |  | 80 |  |  |  | 电 | 216.90 |
|  | 点焊机 |  | 50 |  |  |  | 电 | 103.22 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 电 | 154.63 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 206.24 |
|  | 对焊机 |  | 10 |  |  |  | 电 | 16.38 |
|  |  |  | 25 |  |  |  | 电 | 40.96 |
|  |  |  | 75 |  |  |  | 电 | 122.00 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 126.00 |
|  | 氩弧焊机 | 电流（A） | 500 |  |  |  | 电 | 70.7 |
|  | 二氧化碳气体保护焊机 |  | 250 |  |  |  | 电 | 24.50 |
|  |  |  | 500 |  |  |  | 电 | 54.26 |
|  | 电渣焊机 |  | 1000 |  |  |  | 电 | 147.00 |
|  | 电焊条烘箱 | 容量（cm³） | 45×35×45 |  |  |  | 电 | 6.70 |
|  |  |  | 55×45×55 |  |  |  | 电 | 10.00 |
|  |  |  | 60×50×70 |  |  |  | 电 | 13.90 |
|  |  |  | 80×80×100 |  |  |  | 电 | 39.7 |
|  |  |  | 75×105×135 |  |  |  | 电 | 65.95 |
| 10.动 力 机 械 | 电动空气压缩机 | 排气量 （m³/min） | 0.3 |  |  |  | 电 | 16.10 |
|  |  |  | 0.6 |  |  |  | 电 | 24.20 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 电 | 40.30 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 电 | 107.50 |
|  |  |  | 6 |  |  |  | 电 | 215.00 |
|  |  |  | 9 |  |  |  | 电 | 350.00 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 电 | 403.20 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 电 | 524.62 |
|  |  |  | 40 |  |  |  | 电 | 628.74 |
| 11.地 下 工 程 机 械 | 导杆式液压抓斗成槽机 | / | / |  |  |  | 柴油 | 163.39 |
|  | 超声波测壁机 | / | / |  |  |  | 电 | 36.85 |
|  | 泥浆制备循环设备 | / | / |  |  |  | 电 | 503.90 |
|  | 工程地质液压钻机 | / | / |  |  |  | 柴油 | 30.80 |
| 12.其 他 机 械 | 轴流通风机 | 功率 （kW） | 7.5 |  |  |  | 电 | 40.3 |
|  |  |  | 30 |  |  |  | 电 | 161.3 |
|  |  |  | 100 |  |  |  | 电 | 537.6 |
|  |  |  | 150 |  |  |  | 电 | 546.76 |
|  |  |  | 220 |  |  |  | 电 | 557.21 |
|  | 吹风机 | 能力（m³/min） | 4 |  |  |  | 电 | 6.98 |
|  | 井点降水钻机 | / | / |  |  |  | 电 | 5.70 |

附录A-4 建材运输碳排放因子

| 运输方式类别 | 运输方式碳排放因子 （kg CO2e/t·km） |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 |
| 重型汽油货车运输(载重10t) | 0.104 |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 |
| 中型柴油货车运输（载重8t） | 0.179 |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 |
| 重型柴油货车运输(载重46t) | 0.057 |
| 轻型纯电动板式货车运输（载重3t） | 0.059* |
| 重型纯电动牵引型货车运输 （载重26t） | 0.039** |
| 重型纯电动搅拌车运输 （整重31t，载重15t） | 0.071*** |
| 重型纯电动渣土车运输 （整重31t，载重20t） | 0.053**** |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输（中国市场平均） | 0.010 |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 |
| 干散货船运输(载重2500t) | 0.015 |
| 集装箱船运输（载重200TEU） | 0.012 |

注：*轻型纯电动封板货车数据来自比亚迪公司官方数据，额定载重3.26t，满载时百公里耗电34kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。

**重型纯电动牵引型货车数据来自深圳比亚迪官方数据，比亚迪 Q3 26T 6X4 纯电动牵引车(BYD4260DDDBEV)载重26t，满载时百公里耗电177 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。

***重型纯电动搅拌车运输（整重31t，载重15t）数据来自深圳比亚迪公司官方数据，比亚迪T31 31T 8X4 7方混凝土搅拌运输车 (BYD5310GJBEV1)载重15t，满载时百公里耗电187 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。

****重型纯电动渣土车运输（整重31t，载重20t）数据来自深圳比亚迪公司官方数据，比亚迪T31 8X4纯电动自卸车载重20t，满载时百公里耗电187 kWh，碳排放因子为国家发改委更新发布的最新数值0.5703tCO2/MWh。
*****本附录中纯电动货车运输的碳排放因子是基于《2023年全国电力碳足迹因子计算说明》中的全国电网平均排放因子（0.5703 kg CO2/kWh）计算得出。在西藏自治区应用时，应优先依据本标准第4.1.5条规定的采信原则选取西藏自治区电力碳排放因子进行计算。

附录B  碳排放核算报告模板

附录B-1 基本信息

| 1.报告信息 | 报告类型 | （建筑年度碳排放、建筑施工碳排放等）1 |
| --- | --- | --- |
|  | 编制单位 | （负责进行碳排放核算和报告的单位名称） |
|  | 编制时间 | 年 月 日 |
|  | 编制目标 | （本碳排放报告编制的目的或用途等） |
|  | 联系人信息 | （编制单位的负责人、地址、联系方式等） |
| 2.编制依据 | 依据法规标准 | （法律法规、政策文件、规范标准等） |
|  | 数据来源说明 | （碳排放因子、相关参数等的数据来源） |
| 3.项目概况 | 名称 | （项目名称） |
|  | 类型 | （项目类型： 建材生产项目/施工项目/运行项目/拆除项目） |
|  | 规模 | （面积、投资等项目经济技术指标） |
|  | 地址 | （详细地址信息） |
| 4.核算边界 | 核算阶段 | 建材生产阶段 施工阶段 运行阶段 拆除阶段 |
|  | 时间边界 （核算周期） | 年 月 日 至 年 月 日 |
|  | 空间边界 （地理范围） | （项目的空间范围，可附图） |
|  | 系统边界 | （施工机械设备、供暖、制冷、照明、热水等） |
| 4核算范围 | 直接碳排放 | 种类 ，数量 |
|  | 能源间接碳排放 | 种类 ，数量 |
|  | 隐含碳排放 | 种类 ，数量 |
| 5.碳排放数据质量评定 | 总得分 |  |
|  | 评价等级 |  |
| 6.真实性声明 | （本单位承诺对本报告内容的真实性负责等） |  |

注：括号内的内容为相关填写信息的描述，填写时应删去。

附录B-2 排放源计量清单

| 排放源 范围 | 排放源种类 | 分项 | 数据量 | 计量方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录B-3 排放量核算清单

| 排放源 范围 | 排放源种类 | 排放量 | 核算方式/ 排放因子 |
| --- | --- | --- | --- |

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，可采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1 《城乡建设领域碳计量核算标准》				    GB 5XXX

2 《建筑工程施工碳排放计算与计量标准》	     T/CECS XXX